1.Заказчик

1.1. Название предприятия ______________________________________________________________

1.2. Адрес ____________________________________________________________________________

1.3. Контактное лицо  __________________________________________________________________

1.4. Телефон / E-mail ___________________________________________________________________

2. Исходные данные

2.1. Общая характеристика градирни:

2.1.1. № типового проекта ______________________________________________________________

2.1.2. Год строительства и последнего ремонта _____________________________________________

2.1.3. Количество секций _______________________________________________________________

2.1.4. Размер и площадь секции __________________________________________________________

2.1.5. Высота воздуховходных окон ______________________________________________________

2.1.6. Наличие водосливных или аэродинамических козырьков в  воздуховходном окне __________  ________________________________________________________________________________________

2.1.7. Наличие других устройств в  воздуховходном окне ____________________________________

2.1.8. Тип каркаса:         - железобетонный   (                      - металлический      (

2.1.9. Физическое и техническое состояние каркаса ________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2.2.Вентиляторная установка

2.2.1. Тип вентиляторной установки ______________________________________________________

2.2.2. Материал и количество лопастей ___________________________________________________

2.2.3. Диаметр рабочего колеса __________________________________________________________

2.2.4. Состояние рабочего колеса ________________________________________________________

2.2.5. Материал и высота диффузора _____________________________________________________

2.2.6. Состояние диффузора _____________________________________________________________

2.2.7. Марка электродвигателя __________________________________________________________

2.2.8. Параметры электродвигателя:

- мощность _____________________________- число оборотов __________________________

- потребляемый ток ______________________ - номинальный ток  _______________________

2.2.9. Состояние электродвигателя _______________________________________________________

2.3. Водораспределительная система

2.3.1. Диаметры подводящих трубопроводов ______________________________________________

2.3.2. Диаметры распределительных трубопроводов ________________________________________

2.3.3. Тип форсунок ___________________________________________________________________

2.3.4. Количество форсунок (на секцию/на градирню) _______________________________________

2.3.5. Высотная отметка расположения водораспределительной системы _______________________

2.3.6. Давление: - перед градирней на высотной отм. 0.000, (кг/см2) ______; - после насосов_______

2.3.7. Общее состояние водораспределительной системы ____________________________________

2.4. Ороситель

2.4.1. Тип оросителя ___________________________________________________________________

2.4.2. Материал оросителя ______________________________________________________________

2.4.3. Отметка расположения оросителя __________________________________________________

2.4.4. Высота оросителя ________________________________________________________________

2.4.5. Физическое и техническое состояние оросителя _______________________________________

2.5. Водоуловитель

2.4.1. Тип водоуловителя _______________________________________________________________

2.4.2. Материал водоуловителя __________________________________________________________

2.4.3. Отметка расположения водоуловителя ______________________________________________

2.4.4. Физическое и техническое состояние водоуловителя __________________________________

2.6. Насосы

2.6.1.Тип и марка насосов ______________________________________________________________

2.6.2. Количество насосов ________________(в том числе рабочих _________ резервных_________)

2.6.3. Производительность ______________________________________________________________

2.6.4. Напор __________________________________________________________________________

2.6.5. Характеристика электродвигателей насосов:

- мощность _____________________________- число оборотов __________________________

- потребляемый ток ______________________ - номинальный ток  _______________________

2.7. Параметры оборотного цикла:

2.7.1. Охлаждаемое оборудование _______________________________________________________

2.7.2. Режим работы оборудования _______________________________________________________

2.7.3. Характеристика циркуляционной системы:

- одноконтурная, с одной группой насосов                                                         (

- двухконтурная, с двумя группами насосов на горячей и холодной воде       (

2.7.4. Расход оборотной воды, Q(м3/час):

- проектный _______________________________________________________________________

- фактический _____________________________________________________________________

- максимальный (по суммарной  производительности насосов) ____________________________

2.7.5. Температура нагретой воды, t1(oC):

- проектная _______________________                - фактическая  ___________________________

2.7.6. Температура охлаждённой воды, t2(oC):

- проектная _______________________                - фактическая  ___________________________

2.7.7. Температурный перепад, (t(oC): ___________________________________________

2.7.8. Тепловая нагрузка на градирню, Мкал/час (кВт) ______________________________________

2.7.9. Параметры оборотного цикла на дату заполнения опросного листа:

Q(м3/час)______________ t1(oC)_____________ t2(oC)________________ ((oC)______________

3. Метеопараметры:

3.1.  Температура воздуха по сухому термометру, ((oC): _____________________________________

3.2.  Температура воздуха по мокрому термометру, ((oC):  ___________________________________

3.3. Относительная влажность воздуха, ((%): ______________________________________________

3.4. Барометрическое давление, р(кПа): ___________________________________________________

4. Качественные показатели воды:

4.1.Взвешенные вещества ______________________________________________________________

4.2. Жесткость, мг.экв./л:

- общая ______________________________  - карбонатная ________________________________

4.3. Щелочность, мг.экв./л ______________________________________________________________

4.4. рН _______________________________________________________________________________

4.5. Нефтепродукты ___________________________________________________________________

4.6. Жиры ____________________________________________________________________________

4.7. __________________________________________________________________________________

5. Дополнительные требования и пожелания:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Дата:________

От Заказчика:

Исполнитель: _____________________   _______________________________  __________________

(должность)                                           (ФИО)                                    (подпись)

Ответственный

представитель: _____________________   _____________________________   __________________

(должность)                                           (ФИО)                                    (подпись)

Контакты «БРОТЕП»: Тел. (04594)5-43-89, 6-28-79. E-mail: info@brotep.com.ua

# Text boxes

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

по реконструкции вентиляторной градирни